
[image: image1.png]



Общероссийский общественный фонд
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
Санкт-Петербургское отделение

	Электромонтажная организация


	 

	ООО «НПФ «МАРС»

	Адрес:

	Санкт Петербург

	ул.  Сиреневая, д. 755.


	
	 
	Объект:

жилой дом
Адрес:

ул.  Венская, д. 3.
Лист №

« 26 » июля    200 4 г.


АКТ ПРОВЕРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ
Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

	Иванов И.И., гл. инженер ЗАО «ЮПИТЕР» 


Представитель электромонтажной организации:

	Петров П.П., гл. инженер ЗАО «МАРС»  


Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

– сеть освещения:

	№ столба
	Марка светильника
	Мощность, Вт
	Источник питания
	№ группы
	Кол-во
	Результат проверки

	1-8
	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF
	80
	ГРЩ
	А
	8
	норма

	8-16
	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF
	80
	ГРЩ
	В
	8
	норма

	16-23
	S40/4 опора «Сабонис», G 400 PMF
	80
	ГРЩ
	С
	7
	норма


1. Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях в групповых щитах согласно проекта, выполненного:

	 


2. Выключатели расположены в фазных проводах

3. Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98

Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально.

	Представитель электромонтажной организации
	Иванов И.И. 

	 
	 

	Представитель Заказчика
	Петров П.П 


