
[image: image1.png]



Общероссийский общественный фонд
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
Санкт-Петербургское отделение

АКТ ПРОВЕРКИ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ КРЮКОВ ПОД ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ
24 апреля 2003 года
Мы, нижеподписавшиеся:

	технический надзор Заказчика
	Иванов И.И., инженер тех. надзора ООО «ЮПИТЕР»

	представитель Генподрядчика
	Петров П.П., начальник участка ООО «САТУРН»

	и представитель монтажной организации
	Сидоров С.С., начальник участка ООО «МАРС»

	
	
	
	


подписали настоящий акт о нижеследующем:

ООО «ЛЕВ» были выполнены работы по электротехнической части жилого дома по адресу СМР кв. 46 корпус 22, 22А., предусмотренные проектом крюки под люстры и светильники установлены и проверены на прочность посредством подвешивания груза 50 кг весом. Проверенное соответствует ПУЭ и другим строительным нормам.

	Технический надзор Заказчика
	 
	Иванов И.И.

	 
	(подпись)
	 

	Представитель Генподрядчика
	 
	Петров П.П.

	 
	(подпись)
	 

	Представитель монтажной организации
	 
	Сидоров С.С.

	 
	(подпись)
	 


