
[image: image1.png]




Общероссийский общественный фонд
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
Санкт-Петербургское отделение

АКТ СДАЧИ РАЗБИВКИ ПЯТЕН ЗДАНИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ОСЕЙ
	г. Санкт-Петербург
	« 26 » июля    200 4 г.


 

	ГУП «Трест ГРИИ» в лице представителя:
	геодезиста Иванова И.И.


с одной стороны, представителя Заказчика (Подрядчика)
	ЗАО «ЮПИТЕР», гл. инженер Петров П.П.


с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа, на основании письма
	ЗАО «Ленжилстрой »

	(наименование организации)


первый сдал, а второй принял в натуре работы по разбивке пятна здания (для земляных работ) и направлений осей (для установки знаков геодезической основы), расположенного по адресу
	жилой дом, Санкт-Петербург, ул. Венская, д. 3.


выполненные  ГУП «Трест ГРИИ» в соответствии с разбивочным чертежом  №        2000.3 АР, ГП        от         02.2002     .
	Угловые точки пятна в осях наружных стен
	Б, И, Т, 1, 20, 29, 47


закреплены на местности            мет. трубками            и указаны в натуре Заказчику
Одновременно произведены работы по нивелировке временных рабочих реперов:

	Рп  1 - на цоколе; Рп  2 - бет, перила

	 


ОТМЕТКИ РАБОЧИХ РЕПЕРОВ:
	№ 1   22.49   
	№ 4            
	№ 7            
	№ 10            

	№ 2   23.11   
	№ 5            
	№ 8            
	№ 11            

	№ 3            
	№ 6            
	№ 9            
	№ 12            


 

	Примечание
	схема прилагается

	 

	 


Акт составлен в 2-х экз.: один для ГУП «Трест ГРИИ», второй Заказчика.

	Представитель ГУП «Трест ГРИИ»
	Иванов И.И.

	Представитель заказчика
	Петров П.П.


